Zawartość manganu w wodzie ma tendencję spadkową, poniżej zestawiono wyniki badań wody przeprowadzone przez Sanepid w wybranych punktach na sieci wodociągowej w odstępie tygodniowym:

06.08.2012r.

punkt 1		*0,125 mg/l

punkt 2		*0,153 mg/l

punkt 3		*0,162 mg/l

14.08.2012r.

punkt 4		0,084 mg/l

punkt 5		0,089 mg/l

punkt 6		*0,118 mg/l

punkt 7		*0,128 mg/l

*- woda pobrana u odbiorcy, czyli po stronie instalacji wewnętrznej

Z powyższego zestawienia wnioskować można, że w chwili obecnej (21.08.2012r.) zawartość manganu może już występować na poziomie dopuszczalnym wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czyli na poziomie 0,05 mg/l. Wyniki kolejnych badań wody znane będą w najbliższych dniach.