PARK WODNY W ŚWIDNICY.

1. Ocena celowości zadania.
1.1. Aktualnie w odległości od 12 do 20 km zlokalizowane są Parki Wodno – rekreacyjne: Wałbrzych, Świebodzice, Żarów, Strzegom, Bielawa. 
2. Koszty inwestycji. 

2.1. Koszt realizacji 

- grunt 

- projekt 

- realizacja robót budowlanych. 

2.2. Koszty utrzymania. 

Głównym elementem kosztów utrzymania jest koszt energii elektrycznej i cieplnej. 

Energia cieplna niezbędna do utrzymania komfortu cieplnego wewnątrz obiektu. 

Szczególnie w sezonie jesień, zima. 

Naturalnym dostawcą energii cieplnej jest MZEC Świdnica. 

Aby zapewnić energię należy dokonać bilansu ZAPOTRZEBOWANIA /Projektant/. 

Aktualnie wg wstępnych ocen należałoby zwiększyć moc KOTŁOWNI MZEC około 30%. Zgodnie z wymogami realizacji Inwestycji należy wykonać TZW Charakterystykę Energetyczną Inwestycji. Zgodnie z aktualnymi przepisami konieczne będzie zastosowanie innych źródeł energii TZW ZIELONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII.... ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. 

Czyli: 

Pompy ciepła, fotowoltaika, energia wiatrowa, biomasa itd. jako dodatkowe źródła. Ponieważ bez tzw. OZE nie uzyska się Pozwolenia na Budowę. 

Koszty tzw. połączenia uzyskania energii cieplnej z węgla MZEC i innych zielonych źródeł to znaczne koszty inwestycji jako KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW. 

Sensownym byłoby zaprojektowanie samodzielnego Generatora Ciepła /zasilanego gazem/, po wnikliwej analizie ekonomicznej zadania inwestycyjnego. 
3. Lokalizacja. 

Obiekt ma być zlokalizowany przy ul. G. Anonima. Czyli zasilanie w energię cieplną bezpośrednio z MZEC jest związane z dużą ilością energii cieplnej na początku rurociągu i będzie miało istotne znaczenia dla dalszych odbiorców w systemie budynków mieszkalnych miasta Świdnicy. TO JEST PROBLEM EKSPLOATACYJNY. 
UWAGA; 
1. Zgodnie z informacjami od właścicieli podobnych inwestycji, ŻADEN obiekt tego typu nie jest rentowny z uwagi na znaczne koszty utrzymania komfortu cieplnego.

2. Należy dokonać rzetelnej analizy finansowej zadania inwestycyjnego szczególnie w zakresie Kosztów Utrzymania Obiektów.
